## 資料１_公共施設等一覧
大木町公共施設等総合管理計画に掲載順を原則に記載しています
〇 | の箇所が委託項目です
[9 empty] | 業務委託施設 |  |  |  | 保守点検業務項目
NO | 施設所管課 | 施設名称 | 延床面積 | 建物構造 | 建築築年 | 目標耐用年数 | 耐用年数到達年 |  | 保守点検 業務 (右記詳細) | 小規模 修繕業務 | 中長期的施設管理業務 |  | 清掃 | 剪定 | 除草 | 敷マット | 警備 | 電気保安 | 消防設備 | 浄化槽 | 空調 | 自動扉 | 非常用 発電機 | エレベーター | 当直 | 公園管理 | その他
[11 empty] | 巡回点検 | 情報蓄積等
1 | 総務課 | 役場庁舎 | 3,260㎡ | ＲＣ造 | 1982年 | 80年 | 2061年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 電話交換（子育て交流センター含む）
2 | 総務課 | 庁舎西別館 | 480㎡ | ＲＣ造 | 1979年 | 60年 | 2038年 | 廃止予定 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 |  |  |  |  | 〇(庁舎一括)
3 | 地域づくり課 | 大莞コミュニティセンター | 569㎡ | ＲＣ造 | 1977年 | 80年 | 2056年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 防火対象物点検
4 | 総務課 | 消防格納庫（第１分団第1部） | 73㎡ | Ｗ造 | 1993年 | 40年 | 2032年 |  |  | 〇 |  | 〇
5 | 総務課 | 消防格納庫（第１分団第２部） | 73㎡ | Ｗ造 | 2000年 | 40年 | 2039年 |  |  | 〇 |  | 〇
| 総務課 | 消防格納庫（第１分団第３部） | 41㎡ | Ｗ造 | 1982年 | 40年 | 2021年 | 解体済
6 | 総務課 | 消防格納庫（第１分団第４部） | 48㎡ | Ｗ造 | 1981年 | 40年 | 2020年 |  |  |  |  | 〇
7 | 総務課 | 消防格納庫（第２分団第1部） | 95㎡ | Ｗ造 | 2012年 | 40年 | 2051年 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
8 | 総務課 | 消防格納庫（第２分団第２部） | 92㎡ | Ｗ造 | 2007年 | 40年 | 2046年 |  |  | 〇 | 〇 | 〇
9 | 総務課 | 消防格納庫（第２分団第３部） | 49㎡ | Ｗ造 | 1984年 | 40年 | 2023年 |  |  |  |  | 〇
10 | 総務課 | 消防格納庫（第２分団第４部） | 49㎡ | Ｗ造 | 1987年 | 40年 | 2026年 |  |  |  |  | 〇
11 | 総務課 | 消防格納庫（第３分団第1部） | 88㎡ | Ｗ造 | 1993年 | 40年 | 2032年 |  |  | 〇 |  | 〇
12 | 総務課 | 消防格納庫（第３分団第２部） | 65㎡ | Ｗ造 | 2000年 | 40年 | 2039年 |  |  | 〇 |  | 〇
13 | 総務課 | 消防格納庫（第１分団第２部）新 | 141㎡ | Ｓ造 | 2025年 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [8 empty] | 公共施設等総合管理計画記載外施設
14 | 地域づくり課 | 図書・情報センター | 1,235㎡ | ＲＣ造 | 1978年 | 80年 | 2057年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇(庁舎一括) |  | 〇
15 | 地域づくり課 | 総合体育館 | 3,956㎡ | ＲＣ造 | 1989年 | 80年 | 2068年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(除草と一括) | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇(庁舎一括) |  |  |  |  | 〇(4件) | 移動観覧席、建築物定期点検報告（防火設備、建築設備、建築物）
16 | 地域づくり課 | 運動公園(管理棟、艇庫棟) | 246㎡ | Ｓ造 | 1991年 | 80年 | 2070年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 〇
17 | こども未来課 | 柔剣道場 | 900㎡ | ＲＣ造 | 1993年 | 80年 | 2072年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
18 | 地域づくり課 | テニスコート(照明設備) | － | － | 1979年(2005年) | － | － |  |  | 〇 | 〇 | 〇
19 | 健康課 | 健康福祉センター(健康福祉棟) | 1,651㎡ | ＲＣ造 | 1998年 | 80年 | 2077年 | 指定管理
20 | 健康課 | 健康福祉センター(多世代交流・倉庫棟) | 3,335㎡ | Ｓ造 | 1998年 | 80年 | 2077年 | 指定管理
21 | こども未来課 | 木佐木小学校 | 3,108㎡ | ＲＣ造 | 1976年 | 80年 | 2055年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇(2件) | 遊具、給食用リフト保守点検
22 | こども未来課 | 木佐木小学校体育館 | 727㎡ | Ｓ造 | 1979年 | 80年 | 2058年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
23 | こども未来課 | 木佐木小学校プール | 付属物 | ＲＣ造 | 1964年 | 80年 | 2043年 | 廃止方向
24 | こども未来課 | 大溝小学校 | 4,561㎡ | ＲＣ造 | 1980年 | 80年 | 2059年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(2件) | 〇 | [5 empty] | 〇 | 遊具
25 | こども未来課 | 大溝小学校体育館 | 922㎡ | ＲＣ造 | 1980年 | 80年 | 2059年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
26 | こども未来課 | 大溝小学校プール | 付属物 | ＲＣ造 | 1959年 | 80年 | 2038年 | 廃止方向
27 | こども未来課 | 大莞小学校 | 2,702㎡ | ＲＣ造 | 1978年 | 80年 | 2057年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [5 empty] | 〇 | 遊具
28 | こども未来課 | 大莞小学校体育館 | 1,065㎡ | ＲＣ造 | 1986年 | 80年 | 2065年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
29 | こども未来課 | 大莞小学校プール | 付属物 | ＲＣ造 | 1961年 | 80年 | 2040年 | 廃止方向
30 | こども未来課 | 大木中学校 | 5,115㎡ | ＲＣ造 | 1970年 | 80年 | 2049年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
31 | こども未来課 | 大木中学校体育館 | 1,235㎡ | ＲＣ造 | 1972年 | 80年 | 2051年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
32 | こども未来課 | 大木中学校部室棟 | 346㎡ | ＲＣ造 | 1996年 | 80年 | 2075年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
33 | こども未来課 | 大木中学校プール | 付属物 | ＲＣ造 | 1972年 | 80年 | 2051年
34 | こども未来課 | 学校給食共同調理場 | 660㎡ | ＲＣ造 | 1992年 | 80年 | 2071年 | 更新検討中 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |  | 〇(6件) | ばい煙検査、冷蔵冷凍機器、昇降機、ボイラー、加圧給水ポンプ、衛生害虫消毒駆除
35 | 総務課 | 子育て交流センター | 828㎡ | ＲＣ造 | 1984年 | 80年 | 2063年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇(庁舎一括) |  |  | 〇(庁舎一括) | 〇(庁舎一括) | 〇(庁舎一括) |  | 〇(庁舎一括) |  |  | 〇(庁舎一括)
36 | こども未来課 | 大溝保育園 | 822㎡ | ＲＣ造 | 1984年 | 80年 | 2063年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | [6 empty] | 〇 | 昇降機保守点検
37 | こども未来課 | 大溝学童保育所 | 432㎡ | Ｗ造 | 2009年 | 40年 | 2048年 | 指定管理
38 | こども未来課 | 木佐木学童保育所 | 275㎡ | Ｓ・Ｗ造 | 1999年 | 40年 | 2038年 | 指定管理
39 | こども未来課 | 大莞学童保育所 | 123㎡ | Ｗ造 | 2003年 | 40年 | 2042年 | 指定管理
40 | 産業振興課 | 道の駅おおき(レストラン・直売所棟) | 742㎡ | Ｗ造 | 2010年 | 40年 | 2049年 | 指定管理
41 | 産業振興課 | 道の駅おおき(公衆トイレ棟) | 192㎡ | ＲＣ造 | 2010年 | 60年 | 2069年 | 指定管理
42 | 産業振興課 | くるるん農業用倉庫 | 124㎡ | Ｓ造 | 2010年 | 40年 | 2049年 | 指定管理
43 | 総務課 | 農産物加工販売施設 | 70㎡ | Ｗ造 | 2000年 | 40年 | 2039年 | 用途廃止
44 | 産業振興課 | 地域創業・交流支援センター | 281㎡ | ＲＣ造 | 2018年 | 60年 | 2077年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(2件) |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇
45 | 環境課 | 環境プラザ(管理・ストック・車庫棟) | 505㎡ | Ｓ造 | 2001年 | 80年 | 2080年 | 指定管理
46 | 環境課 | 環境プラザ(リユースプラザ) | 40㎡ | Ｗ造 | 2011年 | 40年 | 2050年 | 指定管理
47 | 環境課 | 環境プラザ(液肥貯留槽) | 509㎡ | Ｓ造 | 2006年 | 40年 | 2045年 | 指定管理
48 | 環境課 | 循環センター(事務所・処理棟) | 1,008㎡ | Ｓ・ＲＣ造 | 2006年 | 80年 | 2085年 | 指定管理
49 | 環境課 | 循環センター(液肥貯留槽) | 428㎡ | Ｓ造 | 2006年 | 40年 | 2045年 | 指定管理
50 | 健康課 | やすらぎ苑 | 519㎡ | ＲＣ造 | 1998年 | 80年 | 2077年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇(庁舎一括) |  |  |  |  | 〇 | 火葬炉点検
51 | 建設水道課 | 石丸山公園(資料館、屋外トイレ) | 180㎡ | Ｓ・Ｗ造 | 1994年 | 40年 | 2033年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 樹木消毒
52 | 建設水道課 | ふれあい広場 | 101㎡ | Ｗ造 | 2002年 | 40年 | 2041年 | 更新予定なし | 〇 |  |  | 〇 | [13 empty] | 〇 | 〇 | 樹木消毒(石丸山公園一括)
53 | 建設水道課 | 木佐木小水辺公園 | 26㎡ | ＲＣ造 | 1992年 | 60年 | 2051年 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇 | 〇 | 樹木消毒(石丸山公園一括)
54 | 地域づくり課 | 総合体育館東障害者用公衆トイレ | 10㎡ | ＲＣ造 | 1989年 | 60年 | 2048年 | 用途廃止
55 | 建設水道課 | 農村公園 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 | 〇 | 樹木消毒(石丸山公園一括) | 公共施設等総合管理計画記載外施設
56 | 建設水道課 | 花宗川桜並木道公園 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 | 〇 | 樹木消毒(石丸山公園一括) | 公共施設等総合管理計画記載外施設
57 | 地域づくり課 | みんなの広場 | [6 empty] | 〇 | [16 empty] | 〇 |  |  | 公共施設等総合管理計画記載外施設
58 | 地域づくり課 | 大溝コミュニティセンター | [6 empty] | 〇 |  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [11 empty] | 建物借用施設
[9 empty] | 29施設 | 31施設 | 26施設 | 35施設